| MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI, ELEKTRİK TESİSATÇILĞI VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ BAKIM ONARIM DALI 2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ELEKTRİK TESİSLERİ DERSİ 11. SINIF YILLIK PLANI |
| --- |
| AY | HAFTA |  | D.SAATİ | KONULAR | ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ | DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi) |
| EYLÜL | 1. | Sınıf içi |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Uzaktan Eğitim |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Sınıf içi |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Uzaktan Eğitim |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Sınıf içi |  | Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı. Dünyada ve ülkemizde elektrik enerjisinin üretilme yöntemleri. Santral Tipleri; Dizel, buhar türbinli, hidroelektrik, yenilenebilir enerji. Ülkelere göre Voltaj değerleri. | Anlatım, Soru-Cevap, Görsel Sunum. | Modül kitabı, Konu ile ilgili alternatif ders notlarından faydalanma, görsellerden yararlanma vb. | Elektriğin dünyada ve ülkemizde nasıl üretildiğinin öğrenciler tarafından bilinmesi. Ülkelere göre farklılıkların kavranması. |
|  | 3. | Uzaktan Eğitim |  | Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı. KKTC özelinde Elektrik üretiminin nerelerde ve nasıl yapıldığı. Ülkemizde Elektrik alanında faaliyet gösteren KIBTEK, EMO ve Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği ile ilgili genel bilgilendirme. | Gönderilen ders notlarını inceleyerek okuyarak ,hayal gücünü kullanarak İlgili video ve görsellerden öğrenme | Uzaktan eğitim ile gönderilen konu ve videolar ile ile ilgili kaynaklar. Modül kitabı, ilgili görseller | KKTC özelinde eletrik üretiminin nasıl yapıldğının öğrenilmesi ve elektrik konusunda ülkemizde yetkili olan Kurum/kuruluşların tanıtılması. |
|  | 4. | Sınıf içi |  | Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı. Bina enerji giriş sistemleri; - Direkler, -Havai Hatlar ve yeraltı sistemleri. | Anlatım, Soru-Cevap, Görsel Sunum. | Modül kitabı, Konu ile ilgili alternatif ders notlarından faydalanma, görsellerden yararlanma vb. | Elektriğin; üretiminin yapıldığı santralden, son kullanım noktası olan hanelere geliş sürecinde kullanılan dağıtım elemanları ve tesisatlarının öğrenimi sağlanacaktır. |
|  | 4. | Uzaktan Eğitim |  | Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı. Havai hat ve yeraltı kablolarının çeşitlerinin öğrenilmesi. İzolatörler. Yüksek Gerilim Hatları: Direk ve Kablo Çeşitleri Orta Gerilim Hatları: Yeraltı ve Havai hatlar Alçak Gerilim Hatları: Yeraltı ve Havai hatlar | Gönderilen ders notlarını inceleyerek okuyarak ,hayal gücünü kullanarak İlgili video ve görsellerden öğrenme | Uzaktan eğitim ile gönderilen konu ve videolar ile ile ilgili kaynaklar. Modül kitabı, ilgili görseller | Elektrik iletiminde kulanılan Yüksek, Orta ve Alçak gerilim hatlarının öğrenilmesi hedeflenmektedir. |
| EKİM | 1. | Sınıf içi | 3 | Topraklama Sistemleri TT TN; TN-C, TN-S, TN-C-S Sistemlerin anlatılması. | Anlatım, Soru-Cevap, Görsel Sunum. | Modül kitabı, Konu ile ilgili alternatif ders notlarından faydalanma, görsellerden yararlanma vb. | Elektriğin Temeli olan topraklama sistemlerinin öğrenciler tarafından kavranmasının sağlanması. |
|  | 1. | Uzaktan Eğitim | 2 | Topraklama Sistemleri Topraklama sistemleri ile ilgili tanımların yapılması. Fonksiyon Topraklaması Koruma Topraklaması İşletme Topraklaması | Gönderilen ders notlarını inceleyerek okuyarak ,hayal gücünü kullanarak İlgili video ve görsellerden öğrenme | Uzaktan eğitim ile gönderilen konu ve videolar ile ile ilgili kaynaklar. Modül kitabı, ilgili görseller | Topraklama çeşitlerinin ve aralarındaki farkların öğrenilmesi. |
|  | 2. | Sınıf içi | 3 | Topraklama Sistemleri Sayaç Dolaplarında kullanılan elemanların incelenmesi ve dolap hazırlanışı. TT Topraklama Sistemine göre Pano düzenlemelerinin yapılması ve aranan kurallar. Tek hat şema çizimi ve eleman sembollerinin öğrenimi. Proje örneklerinin incelenmesi. | Anlatım, Soru-Cevap, Görsel Sunum. | Modül kitabı, Konu ile ilgili alternatif ders notlarından faydalanma, görsellerden yararlanma vb. | Sayaç dolapları ve Pano düzenleme çeşit ve kurallarının öğrenilmesi. Tek hat şemalarının öğrenciler tarafından okunup anlanmasını sağlamak. Tek hat şeması çizebilmelerini sağlamak. |
|  | 2. | Uzaktan Eğitim | 2 | Topraklama Sistemleri Elektrik Tesisatçılığında kullanılan el aletleri ve malzemelerin öğrenilmesi. Öğrencilere gerekli malzeme listelerinin iletilmesi. Kablolar ve Çeşitleri Tesisatlarda kullanılan PVC boru çeşit ve özellikleri MCB RCD RCBO Çift Kutuplu Kesici Anahtar Çeşitleri (Adi, Vavien, Komutatör, Ara Vaviyen) Heater Anahtar Çeşitleri Kanallar Çekme ve Bükme Sustaları Matkap ve El Aletleri | Gönderilen ders notlarını inceleyerek okuyarak ,hayal gücünü kullanarak İlgili video ve görsellerden öğrenme | Uzaktan eğitim ile gönderilen konu ve videolar ile ile ilgili kaynaklar. Modül kitabı, ilgili görseller | Elektrik tesisatçılığında kullanılacak olan alet ve malzemelerin detaylı tanıtımının sağlanması. |
|  | 3. | Sınıf içi |  | Topraklama Sistemleri Elektrik Çarpmalarına karşı koruma Bina içi topraklamanın TT sistemine göre düzenlenmesi Kuşaklama yapma ve önemi Toprak direncinin hesaplanması Merkezi topraklama yapılması | Anlatım, Soru-Cevap, Görsel Sunum. | Modül kitabı, Konu ile ilgili alternatif ders notlarından faydalanma, görsellerden yararlanma vb. | Elektriğin tehlikelerinin öğrenilmesi ve Elektrik çarpmalarının engellenmesine karşı gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasının sağlanması. |
|  | 3. | Uzaktan Eğitim |  | Topraklama Sistemleri 3 Fazlı sistemlerde pano düzeni. Kesici ve MCCB’lerin kullanımı. | Gönderilen ders notlarını inceleyerek okuyarak ,hayal gücünü kullanarak İlgili video ve görsellerden öğrenme | Uzaktan eğitim ile gönderilen konu ve videolar ile ile ilgili kaynaklar. Modül kitabı, ilgili görseller | 3 faz elektrik panosu kurulumunun örnekler üzerinden incelenmesi ve öğrenilmesi. |
|  | 4. | Sınıf içi |  | Elektrik Tesisatçılığı Uygulamaları -Temrinlerin öğrencilere Dağıtımı - Temrinlerin nasıl hazırlanacağının öğretncilere aktarılması -Uygulamada istenilen kuralların öğrencilere aktarılması -Aydınlatma Devrelerinde kullanılan elemanların tanıtılması. - 1. Temrin ‘Sıva Üzeri Adi anahtar ile lamba bağlanması’nın örnek uygulama olarak yapılması. | Anlatım, Soru-Cevap, Görsel Sunum. | Modül kitabı, Konu ile ilgili alternatif ders notlarından faydalanma, görsellerden yararlanma vb. | Elektrik Tesisatçılığında yapılacak olan uygulamalardaki kuralların öğrenilmesi ve ilk uygulamanın ‘puanlama olmadan’ yapılarak öğrenciler tarafından pratik eğitime alışma sürecinin geçilmesi. |
|  | 4. | Uzaktan Eğitim |  | 2. Temrinin (Sıva Üzeri Komutatör Anahtar) öğrenciler tarafından çizilerek hazırlanması ve derse hazır olarak gelinmesi. | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta Sıva üzeri komütatör anahtar uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
| KASIM | 1. | Sınıf içi | 3 | 1. Dönem Ara Sınavları | Klasik olarak hazırlanacak yazılı sınavın yapılması. |  |  |
|  | 1. | Uzaktan Eğitim | 2 | Sınav haftası dolayısıyla uzaktan eğitim yapılmayacaktır. | Sınav haftası dolayısıyla uzaktan eğitim yapılmayacaktır. | Sınav haftası dolayısıyla uzaktan eğitim yapılmayacaktır. | Sınav haftası dolayısıyla uzaktan eğitim yapılmayacaktır. |
|  | 2. | Sınıf içi | 3 | 2. Temrin ‘’Sıva Üzeri Komutatör Anahtar Tesisatı’’ Uygulaması | Uygulama, Göstererek öğretme. | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin Sıva Üzeri Komutatör tesisatı uygulaması kendi başına yapabilecek duruma gelmesi. |
|  | 2. | Uzaktan Eğitim | 2 | 3. Temrin ‘’Sıva Altı Adi Anahtar’’ ve 4. Temrin ‘’Sıva Altı Komutatör Anahtar’’ın öğrenciler tarafından evde çizilerek hazırlanması. | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 2. Temrin ve 3. Temrin’in yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
|  | 3. | Sınıf içi |  | 3. Temrin ‘’Sıva Altı Adi Anahtar’’ ve 4. Temrin ‘’Sıva Altı Komutatör Anahtar’’ın öğrenciler tarafından uygulanması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin Sıva altı Adı anahtar ve sıva altı Komutatör anahtar uygulamasını tek başına yapabilmesi. |
|  | 3. | Uzaktan Eğitim |  | 5. Temrin ‘Sıva Altı Vaviyen Anahtar’ın Öğrenciler tarafından evde çizilerek derse hazırlanılması. (Enerjinin anahtar noktasından verilmesi) | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 5. Temrinin yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
|  | 4. | Sınıf içi |  | 5. Temrin ‘Sıva Altı Vaviyen Anahtar -1’ın Öğrenciler tarafından uygulanması. (Enerjinin anahtar noktasından verilmesi) | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Sıva Altı Vaviyen Anahtar’ın Öğrenciler tarafından kendi başına yapılabilmesi. |
|  | 4. | Uzaktan Eğitim |  | 6. Temrin ‘Sıva Altı Vaviyen Anahtar’ın Öğrenciler tarafından evde çizilerek derse hazırlanılması. (Enerjinin tepe noktasından verilmesi) | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 6. Temrinin yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
| ARALIK | 1. | Sınıf içi |  | 6. Temrin ‘Sıva Altı Vaviyen Anahtar -2’ın Öğrenciler tarafından uygulanması. (Enerjinin anahtar noktasından verilmesi) | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Sıva Altı Vaviyen Anahtar’ın Öğrenciler tarafından kendi başına yapılabilmesi. |
|  | 1. | Uzaktan Eğitim |  | 7. Temrin ‘Sıva Altı Ara Vaviyen Tesisatı’nın öğrenciler tarafından evde çizilerek hazırlanması. | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 6. Temrinin yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapıması. |
|  | 2. | Sınıf içi |  | 7. Temrin ‘Sıva Altı Ara Vaviyen Tesisatı’nın öğrenciler tarafından Uygulanması. | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Sıva altı ara vaviyen tesisatının öğrenciler tarafından yapılabilmesi. |
|  | 2. | Uzaktan Eğitim |  | 8. Temrin ‘Sıva altı karışık aydınlatma tesisatı -1’nın öğrenciler tarafından evde çizilerek hazırlanması. | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 7. Temrinin yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapıması. |
|  | 3. | Sınıf içi |  | 8. Temrin ‘Sıva altı karışık aydınlatma tesisatı -1’nın öğrenciler tarafından uygulanması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Sıva altı karışık aydınlatma devresinin öğrenci tarafından tek başına uygulanabilmesi. |
|  | 3. | Uzaktan Eğitim |  | 9. Temrin ‘Sıva altı karışık aydınlatma tesisatı -2’nin öğrenciler tarafından evde çizilerek hazırlanması. | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 9. Temrinin yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapıması. |
|  | 4. | Sınıf içi |  | 9. Temrin ‘Sıva altı karışık aydınlatma tesisatı -2’nin öğrenciler tarafından uygulanması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Sıva altı karışık aydınlatma devresinin öğrenci tarafından tek başına uygulanabilmesi. |
|  | 4. | Uzaktan Eğitim |  | 10. Temrin ‘Sıva altı karışık aydınlatma tesisatı -3’ün öğrenciler tarafından evde çizilerek hazırlanması. | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 10. Temrinin yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapıması. |
| OCAK | 1. | Sınıf içi | 3 | 10. Temrin ‘Sıva altı karışık aydınlatma tesisatı -3’ün öğrenciler tarafından uygulanması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Sıva altı karışık aydınlatma devresinin öğrenci tarafından tek başına uygulanabilmesi. |
|  | 1. | Uzaktan Eğitim | 2 | Uygulama Sınavı öncesi genel tekrar yapulması. Eksik temrinlerin öğrenciler tarafından tamamlanması. | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Eksik temrinlerin tamamlanması. |
|  | 2. | Sınıf içi |  | Uygulama Sınavının yapılması. Temrin çizimi ve uygulanması. | Uygulama Sınavı | Uygulama Sınavı | Öğrencinin yıl içerisinde öğrendiği uygulamaları Sınav ortamında tekrarlaması. |
|  | 2. | Uzaktan Eğitim |  | - | - | - | - |
|  | 3. | Sınıf içi |  | Final Sınavlarının yapılması |  |  |  |
|  | 3. | Uzaktan Eğitim |  | Final Sınavlarının yapılması |  |  |  |
|  | 4. | Sınıf içi |  | Notların Öğrencilere Gösterilmesi ve Karne Dağıtımı |  |  |  |
|  | 4. | Uzaktan Eğitim |  | Notların Öğrencilere Gösterilmesi ve Karne Dağıtımı |  |  |  |
| ŞUBAT | 1. | Sınıf içi |  | Yarıyıl Tatili |  |  |  |
|  | 1. | Uzaktan Eğitim |  | Yarıyıl Tatili |  |  |  |
|  | 2. | Sınıf içi |  | Yarıyıl Tatili |  |  |  |
|  | 2. | Uzaktan Eğitim |  | Yarıyıl Tatili |  |  |  |
|  | 3. | Sınıf içi |  | Priz tesisatlarında uyulması gereken kuralların anlatılması. Priz Ring Devreler Priz Radyal Devreler 11. Temrin sıva üstü priz tesisatı (radyal devre) uygulanması | Anlatım, Soru-Cevap, Görsel Sunum. Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Ev Tesisatlarında yer alan Priz devrelerinin öğrenciler tarafından kavranması ve Sıva üstü Radyal Priz Tesisatı devresinin uygulanabilmesi. |
|  | 3. | Uzaktan Eğitim |  | 12. Temrin sıva üstü priz tesisatı’ nın (ring devre ) öğrenciler tarafından evde çizilerek hazırlanması | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 12. Temrin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
|  | 4. | Sınıf içi |  | 12. Temrin sıva üstü priz tesisatı (ring devre) uygulanması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin sıva üstü priz ring devresini tek başına kurabilmesi hedeflenmektedir. |
|  | 4. | Uzaktan Eğitim |  | 13. Temrin sıva altı priz tesisatı’ nın (radyal devre ) öğrenciler tarafından evde çizilerek hazırlanması | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 13. Temrin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
| MART | 1. | Sınıf içi |  | 13. Temrin sıva altı priz tesisatı (radyal devre) uygulanması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin sıva altı priz ring devresini tek başına kurabilmesi hedeflenmektedir. |
|  | 1. | Uzaktan Eğitim |  | 14. Temrin sıva altı priz tesisatı’ nın (ring devre ) öğrenciler tarafından evde çizilerek hazırlanması | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 14. Temrin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
|  | 2. | Sınıf içi |  | 14. Temrin sıva altı priz tesisatı (ring devre) uygulanması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin sıva altı priz tesisatı (ring devre) tek başına kurabilmesi hedeflenmektedir. |
|  | 2. | Uzaktan Eğitim |  | Sabit cihazların (cooker, klima, çamaşır makinesi gibi) bağlantısında dikkat edilecek hususlar ve uyulacak kuralların anlatılması, kablo ve mcb seçimi. Bağlantı şemasının öğrenciler tarafından evde çizilmesi | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 15. Temrin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
|  | 3. | Sınıf içi |  | 15. temrin cooker tesisatının uygulanması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin Cooker tesisat devresini tek başına kurabilmesi hedeflenmektedir. |
|  | 3. | Uzaktan Eğitim |  | Su motoru, seviye şalteri, press kontrol cihazının bağlantılarının anlatılması. Bağlantı şemasasının örenciler tarafından evde çizilmesi | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 16. Temrin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
|  | 4. | Sınıf içi |  | 16. Temrin su motorunun tekli ve ikili seviye şalteri ile kontrolünün uygulanması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin Cooker tesisat devresini tek başına kurabilmesi hedeflenmektedir. |
|  | 4. | Uzaktan Eğitim |  | 17. Temrin 13 A fiş ve seyyar prizlerin bağlantı şemasının açıklanması | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 17. Temrin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
|  | 5. |  |  | Ara Sınavlar |  |  |  |
| NİSAN | 1. | Sınıf içi |  | 17. Temrin 13 A fiş ve seyyar prizlerin uygulamasının yapılması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin 13 A fiş ve seyyar prizlerin uygulamasını tek başlarına yapabilmesi hedeflenmektedir. |
|  | 1. | Uzaktan Eğitim |  | Flouresant lamba devresinde elemanların tanıtılması ve bağlantı şemasının gösterilmesi. Led florosan bağlantısının gösterilmesi ve klasik florosan göre farklılıklarının anlatılması | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 18. Temrin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
|  | 2. | Sınıf içi |  | 18. Temrin florosan lamba ve led florosan lambanın devresinin uygulanması | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin led ve normal florosan lamba devrelerini tek başlarına yapabilmesi hedeflenmektedir. |
|  | 2. | Uzaktan Eğitim |  | İzalasyon testinin amacını, nasıl yapıldığını ve izalasyon test cihazının çalışmasını öğrenir | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 19. Temrin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
|  | 3. | Sınıf içi |  | 19. Temrin izolasyon testini yapar | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin izolasyon testlerini tek başlarına yapabilmesi hedeflenmektedir. |
|  | 3. | Uzaktan Eğitim |  | Toprak direncinin nasıl ölçüldüğünü öğrenir | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 20. Temrin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
|  | 4. | Sınıf içi |  | 20. Temrin toprak direnci testini yapar. | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin topraklama testlerini tek başlarına yapabilmesi hedeflenmektedir. |
|  | 4. | Uzaktan Eğitim |  | Kaçak akım otomatiğinin nasıl yapılması gerektiğini öğrenir | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Sınıfta 21. Temrin uygulamasının yapılabilmesi için gerekli hazırlığın yapılması. |
| MAYIS | 1. | Sınıf içi |  | 21. Temrin Kaçak akım otomatiği (RCD) Testini gerçekleştirir. | Uygulama | Uygulama çalışması yapılacaktır. | Öğrencinin kaçak akım otomatiği testlerini tek başlarına yapabilmesi hedeflenmektedir. |
|  | 1. | Uzaktan Eğitim |  | Uygulama Sınavı öncesi genel tekrar yapılması. Eksik temrinlerin öğrenciler tarafından tamamlanması | Çizim-Uygulama-Ödev | Önceden edinilmiş bilgiler ile Temrinlerin çizilmesi ve derse hazırlanılması. | Eksik temrinlerin tamamlanması. |
|  | 2. | Sınıf içi |  | Uygulama Sınavının yapılması. Temrin çizimi ve uygulanması. | Uygulama Sınavı | Uygulama Sınavı | Öğrencinin yıl içerisinde öğrendiği uygulamaları Sınav ortamında tekrarlaması. |
|  | 2. | Uzaktan Eğitim |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Sınıf içi |  | Dönem sonu sınavlarının yapılması |  |  |  |
|  | 3. | Uzaktan Eğitim |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Sınıf içi |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Uzaktan Eğitim |  |  |  |  |  |
| HAZİRAN | 1. | Sınıf içi |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Uzaktan Eğitim |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Sınıf içi |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Uzaktan Eğitim |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Sınıf içi |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Uzaktan Eğitim |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Sınıf içi |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Uzaktan Eğitim |  |  |  |  |  |